OXYGEN Easy
Vartotojo/montuotojo
valdymo sąsajos
[Speaker Notes: What is OXYGEN]

---
EASY VALDYMO GALIMYBĖS
Easy pultas (3 in 1)
ir
OR
OXYGEN
easy app
OXYGEN
Installer app
Visi OXYGEN Easy modeliai
OXYGEN CB1
(automatika)
ir
OXYGEN easy cloud
[Speaker Notes: What is OXYGEN]

---
EASY PULTAS
Funkcionalumas:
Rekuperatoriaus 3 darbo režimai;
Gedimo indikatorius;
Savaitinio režimo aktyvavimas;
Auto režimo aktyvavimas;
    Integruotas WiFi valdymas
Integruotas Bluetooth valdymas
[Speaker Notes: Min režimas – 30 % Mid režimas – 50 % Max režimas – 75 % BOOST – 100 %, tačiau apie Boost režimą šiek tiek vėliau, kurį galima aktyvuoti per apps‘ą. Aktyvavus AUTO režimą, rekuperatorius reaguoja į integruoto drėgmės daviklio duomenis. Pasiekus kritinį drėgmės lygį (60%) rekuperatorius pradeda dirbti 24% didesniu pajėgumu.]

---
EASY PULTAS
OXYGEN CB1 (valdymo plokštė)
Easy pultas
Valdo visus naujuosius OXYGEN Easy rekuperatorius
[Speaker Notes: Pademonstruoti Valdiklio valdymo galimybes ir funkcionalumą realiai. Pajunginėti montuotojams, vadybai ir leisti įsitikinti kaip intuityviai veikia.]

---
EASY PULTAS SU OXYGEN easy APP
OXYGEN CB1 (valdymo plokštė)
Easy pultas
OXYGEN easy app
(iOS & Android)
Valdo visus naujuosius
OXYGEN Easy rekuperatorius
[Speaker Notes: Parsisiunčiam į Android arba iOS telefonus OXYGEN Easy programėlę. Atsidarome programėlę ir sukuriame naują prisijungimo Accountą, gauname laišką į emailą, jį patvirtiname ir vadovaujamės instrukcijomis instrukcijomis norėdami prisijungti.]

---
EASY PULTAS SU OXYGEN Installer APP
OXYGEN CB1 (valdymo plokštė)
Valdo visus naujuosius
OXYGEN Easy rekuperatorius
Easy pultas
OXYGEN Installer app
(iOS & Android)
[Speaker Notes: Skirtingai nei pirmuoju būdu prie šių nustatymų yra prisijungiama nuodojantis OXYGEN Installer apps‘ą, prie kurio reikia prisijungti naudojant Bluetooth‘ą.]

---
EASY PULTAS SU OXYGEN easy CLOUD
OXYGEN CB1 (valdymo plokštė)
Valdo visus naujuosius
OXYGEN Easy rekuperatorius
OXYGEN easy cloud’as
Easy pultas
https://easy.oxygenvent.com/
[Speaker Notes: Visiškai tokį patį valdymą galima turėti ir kompiuteriuose prisijungus per https://easy.oxygenvent.com/]

---
OXYGEN easy APP (NAUJAKURIAMS)
FUNKCIONALUMAS :
Tikslus vėdinimo galingumo nustatymas;
Lengvas vėdinimo programos kiekvienas savaitės dienai sukūrimas;
Filtrų užterštumo stebėjimas;
Boost aktyvavimas („Party mode“)
Vidaus, lauko, ištraukiamo ir paduodamo oro temperatūrų stebėjimas
Santykinės drėgmės kambaryje stebėjimas
Grafikų stebėjimas
Reguliarus naujausios programinės įrangos atnaujinimas
Integruotas WiFi and Bluetooth module

---
OXYGEN Installer APP [MONTUOTOJAMS]
FUNKCIONALUMAS:
Paleiskite ir valdykite įrenginį per Bluetooth (nereikia interneto)
Ventiliatorių greičių balansavimas
Tikslus vėdinimo intensyvumo nustatymas
Vėdinimo programos kiekvienai savaitės dienai nustatymas
Filtrų užterštumo stebėjimas
Boost funkcijos nustatytymas ir koreagavimas
Vidaus, lauko, ištraukiamo ir paduodamo oro temperatūrų stebėjimas
Santykinės drėgmės patalpose stebėjimas
[Speaker Notes: What is OXYGEN]

---
OXYGEN easy CLOUD
FUNKCIONALUMAS:
Įrenginio valdymas iš bet kurios pasaulio vietos per cloud‘ą
Tikslus vėdinimo intensyvumo nustatymas
Vėdinimo programos kiekvienai savaitės dienai nustatymas
Filtrų užterštumo stebėjimas
Boost funkcijos valdymas
Vidaus, lauko, ištraukiamo ir paduodamo oro temperatūrų stebėjimas
Santykinės drėgmės patalpose stebėjimas
Grafikų stebėjimas
https://easy.oxygenvent.com

---
ORO KOKYBĖS JUTIKLIAI
INTEGRUOTAS
Išmanusis valdymas
CO2 matavimas
Drėgmės matavimas
Integruotas rekuperatoriuje
     IŠORINIS
Įjungimo / išjungimo valdymas
CO2 matavimas
Drėgmės matavimas
Temperatūros matavimas
Pajungiamas laidu
Iki 10 įrengimo taškų

---
Pultai
LCD SimpleTouch pultai su WiFi ir Bluetooth
Easy pultai su WiFi ir Bluetooth
[Speaker Notes: What is OXYGEN]